**Grozījums atklāta konkursa**

“B**iomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība**

**Acones ielā 9, Ulbroka, Ropažu novadā”**

**ID Nr. PSIAGK 2022/5**

TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ

PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” iepirkumu komisija 2022.gada 12.oktobra sēdē (protokols Nr. PSIAGK 2022/5-2) apstiprināja atklāta konkursa “Biomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Acones ielā 9, Ulbroka, Ropažu novadā” ID Nr. PSIAGK 2022/5 Tehniskajā specifikācijā šādu grozījumu:

1. Izteikt Tehniskās specifikācijas 4.1.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1.1.5. Kurināmā padeves sistēma no noliktavas līdz kurtuves priekšbunkrim hidrauliska vai ar ķēžu transportieri.”