**Grozījumi atklāta konkursa**

“**Biomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Zahārija Stopija ielā 1, Upeslejās Stopiņu pagastā, Ropažu novadā”**

**ID Nr. PSIAGK 2022/3**

TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ

PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” iepirkumu komisija 2022.gada 12.oktobra sēdē (protokols Nr. PSIAGK 2022/3-2) apstiprināja atklāta konkursa “Biomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Zahārija Stopija ielā 1, Upeslejās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” ID Nr. PSIAGK 2022/3 Tehniskajā specifikācijā šādus grozījumus:

1. Izteikt Tehniskās specifikācijas 4.1.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1.1.5. Kurināmā padeves sistēma no noliktavas līdz kurtuves priekšbunkrim hidrauliska vai ar ķēžu transportieri.”

1. Papildināt Tehnisko specifikāciju ar 4.1.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1.1.9. Piegādes apjomā jāparedz ķēdes transportiera 10 posmi rezerves nomaiņai (ja tiek pielietots).”